## 项目总览与痛点目标
智慧园区一期项目 SOW 工作说明书 - 整体概览
维度 | 核心痛点 (AS-IS) | 项目建设目标 (TO-BE) | 覆盖物理/流程范围 | 预留集团复制能力
智慧物流 | 送货无预约拥堵，厂内路线不明确，卸货位空满不可见，信息依赖手工 | 实现“预约-进园-月台-卸货-出园”全流程线上化，调度透明化 | 产业园全域 60 万平米，涉及 12 个厂区/园区驳运 | 跨园区调度模块预留集团 12 个园区接入
智慧消防 | 消防系统分散独立，缺统一管控，周界与烟火 AI 智能预警未完善 | 构建安消一体平台，实现火警实时推送，设施状态 100% 可见可控 | 生产车间、仓库、危化品库区、宿舍、配电房等 | 预留其余园区及政府应急监管平台接口
智慧安防 | 安防设备与业务脱节，违规行为追溯耗时，缺少危险作业与 PPE 智能监督 | AI 算法仓赋能全场景行为识别，严重违规一键黑名单联动 | 周界、出入口、高危作业区、研发测试区等 | 提供标准化数据 API 对接集团 EHS 与 ESG 系统
宿舍管理 | 闲杂人员进出存在隐患，调宿与水电分摊人工处理效率低 | 实现入住到退宿全生命周期管理，身份精准核验，智能水电分摊 | 园区员工宿舍全量房源 | 通用宿舍管理逻辑可推广至集团各基地
外协管理 | 第三方/外协人员多头管理，考勤与服务费用测算依赖 Excel 繁琐且易错 | 数字化准入/考勤/行为评估，智能费用测算引擎自动扣款结算 | 物业、保洁、绿化、食堂、维保等外协单位 | 规则引擎模板化，支持多园区灵活配置

## 功能需求矩阵(含智慧物流)
智慧园区功能需求全景矩阵（重点：智慧物流模块）
子系统 | 功能模块 | 功能点名称 | 详细功能描述 | 涉及终端/载体 | 关联外围系统 | 优先级
智慧物流 | 车辆预约管理 | 在线预约与代预约 | 支持司机通过APP/PC/小程序预约时段、送货厂房及卸货位，关联SRM单据；支持内部代预约 | APP / 小程序 / PC | SRM | 高
智慧物流 | 车辆预约管理 | 爽约补救与规定推送 | 对未按时到达司机触发提醒，分析爽约原因并提供重新预约/释放月台机制；推送最新安全规定 | APP / 小程序 | 无 | 中
智慧物流 | 排队叫号管理 | 智能叫号与紧急插队 | 按预约优先级与车型自动/手动叫号；授权人员对紧急物料设置插队，记录原因并自动置顶 | 大屏 / APP / 短信 | 无 | 高
智慧物流 | 车辆入园管理 | 电子手续与无感通行 | 黑白名单结合预约机制实现无感通行，自动化办理电子登记、审核与电子装卸货牌发放 | 道闸 / 门岗终端 | 道闸系统 | 高
智慧物流 | 车辆停靠引导 | 路线引导与月台分配 | 道闸联动推送最优行驶路线与月台分配至司机端，指引车辆准确到达指定月台 | APP / 消息推送 | 无 | 高
智慧物流 | 月台可视化 | 状态监控与在途跟踪 | 实时显示卸货位空满及占用时长；超时自动告警；关联SRM/发货单实时获取车内物料信息 | PC / 看板 | SRM / WMS | 高
智慧物流 | 车辆出园管理 | 电子出门条与违规闭环 | 仓库拍照检查与门岗复核；电子出门条联动EPO；违规记录形成“整改-黑名单-限制预约”闭环 | 门岗终端 / PC | EPO系统 | 高
智慧物流 | 评价反馈 | 多维服务评价 | 送提货即时评价、仓储收发货异常登记、供应商阶段性服务质量问卷调查与电子留存 | APP / 小程序 | 无 | 中
智慧物流 | 园区车辆调度 | 全流程跨园区调度 | 覆盖12个园区。包含需求申请、接收、装车拍照、卸货拍照、收货确认全节点；支持按趟/租赁计费与均摊 | APP / PC | TMS | 高
智慧消防 | 设施状态监测 | 9大消防子系统监测 | 监测消火栓、喷淋、火灾报警、电气火灾、防排烟、气体灭火等，检测准确率≥95% | PC / 传感器 | 物联网网关 | 高
智慧消防 | 火灾监测预警 | 多维感知与智能预警 | 结合传统烟感、热成像与AI视频烟火识别；多传感器联动降误报，通过钉钉/短信分级推送 | PC / 钉钉 / 短信 | 钉钉 | 高
智慧消防 | 应急处置联动 | 应急预案与设备联动 | 火情确认后自动切断危险电源/气体、启动排烟与疏散指示；一键启动多方协同应急指挥 | PC / 大屏 | 广播/门禁系统 | 高
智慧消防 | 日常管理巡检 | 全生命周期与隐患闭环 | 设备电子档案与维保计划；派发日巡/季检/节前大检查任务；自动抓取EHS随手拍隐患数据 | PDA / 钉钉 | EHS平台 | 高
智慧消防 | 消防安全一张图 | 2.5D可视化监管视图 | 集团与园区两级2.5D地图，支持“集团-园区-建筑-楼层”逐级穿透查看告警与处置状态 | 大屏 / PC | 无 | 高
智慧安防 | 智能视频分析 | 全场景AI行为识别 | 部署AI算法仓，识别未戴安全帽/安全带、绝缘鞋、火焰烟雾、睡岗离岗、5S物料占道等 | 摄像头 / AI服务器 | 无 | 高
智慧安防 | IoT深度监测 | 高风险区域物联感知 | 危化品气体泄漏监测、受限空间人员定位与有害气体联动、动火作业“人证匹配” | IoT传感器 | EHS平台 | 高
智慧安防 | 跨系统联动 | 安消与黑名单联动 | 与EHS危险作业打通调取画面；火灾自动解锁门禁；严重违规联动承包商全集团黑名单 | PC / 门禁 | EHS / 门禁系统 | 高
智慧安防 | 安防应急地图 | 资源可视化与一键报警 | 精准标绘AED、急救箱、微型消防站位置；员工移动端支持一键拨号与一键报警 | 移动端 / PC | 无 | 中
宿舍管理 | 入住与房务 | 智能分寝与二维码入园 | 在线及HR代申请；按“园区-楼栋-房间”可视化展示；个性化标签智能分寝；推送入园二维码 | 小程序 / 钉钉 | BPM (入职) | 高
宿舍管理 | 住宿管理 | 出入授权与紧急维修 | 身份证核验与线上合同签署；调寝限制1次；大堂闸机身份核验；区分紧急/普通维修工单 | 闸机 / 钉钉 | 门禁系统 | 高
宿舍管理 | 费用与退宿 | 水电分摊与租房补贴 | 对接智能水电表按天分摊导出；自动核算补贴满2年时间段；关联离职流程自动回收门禁权限 | PC / 钉钉 | 智能水电表/HR | 高
外协系统 | 准入与考勤 | 资质审核与多方式打卡 | 外协人员基础信息/资质审核；指纹/移动定位打卡；异常考勤审批流 | 移动端 / 考勤机 | 人力系统 | 高
外协系统 | 费用测算引擎 | 智能扣款与自动结算 | 自动同步钉钉考勤，结合超龄扣款、迟到早退、服务折算规则，自动生成结算单与领导看板 | PC | 钉钉 / 费控 | 高
外协系统 | 物业一体化 | 智能巡检与统一服务入口 | 钉钉派发巡检工单；甘特图管理工作计划；提供多渠道统一服务入口与AI智能派单 | 钉钉 / 扫码 | 钉钉 | 高
报表管理 | 数据驾驶舱 | 运营总览与专项报表 | 园区运营总览驾驶舱(≥20张报表)、安防态势(≥10张)、通行记录(≥10张)及能耗设施健康度看板 | 大屏 / PC / 移动端 | EMS / 数据湖 | 高
系统管理 | 基础管理 | 权限审计与多端响应 | 基于RBAC的权限控制，全量操作日志审计；支持PC/PDA/PAD/手机多终端操作与扫码 | 多终端 | 无 | 高

## 关键技术要求与SLA
关键技术要求、供应商门槛及运维 SLA 标准
1. 系统集成范围清单（15大类系统）
序号 | 对接系统名称 | 系统全称/类型 | 集成核心内容与数据交互说明 | 费用与责任界定
1 | iSungrow (钉钉) | 定制版钉钉 | 组织架构同步、消息智能推送、审批流触发、移动端轻应用集成 | 包含在基础集成范围
2 | BPM | 业务流程管理系统 | 宿舍入住/退宿/调寝申请、外协费用审批等流程对接 | 包含在基础集成范围
3 | 轻应用 | 低代码应用平台 | 园区既有轻应用数据整合与统一门户单点登录嵌入 | 包含在基础集成范围
4 | MDM | 主数据管理平台 | 园区人员、组织、资产、园区主数据标准同步与归集 | 包含在基础集成范围
5 | PS / WTS | PeopleSoft 人力资源 | 正式员工身份、部门、离职状态数据实时同步 | 包含在基础集成范围
6 | EAM | 企业资产管理系统 | 设备台账、维保计划、故障工单双向交互 | 标准功能改动不增费用
7 | WMS | 仓储管理系统 | 关联SRM到货单、月台装卸货状态与库存联动 | 标准功能改动不增费用
8 | TMS | 运输管理系统 | 园区车辆调度订单、驳运运单与车辆轨迹数据互通 | 标准功能改动不增费用
9 | EMS | 能源管理系统 | 获取电/水/气瞬时流量与累计用量，生成能耗报表 | 包含在基础集成范围
10 | ERP | 企业资源规划系统 | 成本中心数据同步、宿舍及外协费用结算单据对接 | 包含在基础集成范围
11 | EHS | 环境健康安全平台 | 抓取隐患随手拍数据、危险作业两票联动及黑名单同步 | 包含在基础集成范围
12 | SRM | 供应商管理系统 | 关联送货单、提货单及车内物料类型状态信息 | 标准功能改动不增费用
13 | 费控系统 | 企业费控报销平台 | 外协服务费用、保洁扣款等凭证生成与报销推送 | 包含在基础集成范围
14 | 数据湖 | 集团统一数据湖 | 园区全量运营数据归集与底层分析指标数据抽取 | 包含在基础集成范围
15 | 第三方平台 | 视频/道闸/门禁等 | 对接海康/大华视频平台、红门道闸、达实门禁一卡通等 | 第三方对接可能产生额外费用
2. 运维服务响应级别 (SLA)
问题等级 | 故障严重程度描述 | 响应时间要求 | 服务时间窗口 | 解决/决策时限要求
1级 (极危) | 整个系统无法使用，业务运作受到严重影响；或者系统数据非人为原因丢失 | 立刻响应 | 7 * 24 小时 | 1小时内出计划，0.5工作日内恢复
2级 (高危) | 系统的某项关键业务功能无法正常使用，但用户可以暂时通过手工作业 | 2 小时内 | 运维时间内 | 12工作日内处理完成，重大问题2日内升级
3级 (中危) | 系统的某项业务功能无法正常使用，用户可以暂时使用其他功能代替 | 24 小时内 | 运维时间内 | 按运维计划推进修复
4级 (低危) | 系统的某些功能发现小的缺陷，但基本不影响正常的业务操作 | 48 小时内 | 运维时间内 | 纳入后续版本优化迭代