## 技术偏离表
阳光电源智慧园区（一期）项目 · 技术偏离表（含技术评分要求）
招标文件条目号（文件名·章节号） | 招标文件技术要求/评分要求 | 投标文件内容 | 投标偏离 | 备注/偏离说明
|  |  | 请填写“无偏离”或“正偏离”或“负偏离” | 如为“正偏离”或“负偏离”请在偏离说明中写明投标人的此项具体情况；如为“无偏离”则不用填写偏离说明
一、系统总体技术要求（SOW工作说明书 2.2.2 项目技术要求）
SOW工作说明书·2.2.2 项目技术要求·稳定性① | 系统提供及时准确监控警报，自动化警报处理；成熟稳定先进数据库/网络协议/中间件，高可用架构
SOW工作说明书·2.2.2 项目技术要求·稳定性② | 7×24小时运行，年可用率＞99.9%，全年软件故障＜5小时
SOW工作说明书·2.2.2 项目技术要求·高集成性 | 与内部/外部/第三方系统主动、被动、实时、定时集成交互
SOW工作说明书·2.2.2 项目技术要求·兼容性① | B/S架构，浏览器免安装，支持中文Windows/Linux/Unix
SOW工作说明书·2.2.2 项目技术要求·兼容性② | 支持主流浏览器（IE11+/Edge120+/Chrome120+/Firefox120+）
SOW工作说明书·2.2.2 项目技术要求·兼容性③ | 无缝对接阳光电源基础技术组件/中间件（AI模型、缓存、消息队列、数据库）
SOW工作说明书·2.2.2 项目技术要求·实用性① | 访问/页面响应无延迟；数据内嵌可视化；结构化层级显示
SOW工作说明书·2.2.2 项目技术要求·实用性② | 图形界面高效美观整洁；按角色差异化界面；用户自定义界面/字段/排序保存；平滑切换
SOW工作说明书·2.2.2 项目技术要求·实用性③ | Office/WPS在线预览编辑；附件分类/条件批量下载
SOW工作说明书·2.2.2 项目技术要求·实用性④ | 软件平台界面遵循阳光电源品牌设计规范
SOW工作说明书·2.2.2 项目技术要求·先进性① | 数据/文件分别存储，支持数据/文件/应用服务器配置架构；国际化（多语言/多货币/多时区）
SOW工作说明书·2.2.2 项目技术要求·先进性② | 提供丰富API，健壮性，无注入漏洞和显式传参
SOW工作说明书·2.2.2 项目技术要求·先进性③ | 可视化二次开发平台 + 源码交付（PC+移动端二开代码、核心源码、底层依赖包源码）
SOW工作说明书·2.2.2 项目技术要求·先进性④ | 可视化接口管理平台，接口可配置/可调度/完整日志；定时任务管理页面
SOW工作说明书·2.2.2 项目技术要求·先进性⑤ | Restful API，新增字段API实时体现；增量/全量同步；主动调用第三方HTTP接口
SOW工作说明书·2.2.2 项目技术要求·先进性⑥ | 接口文档清晰、数据库表关系图、字段说明、数据字典；失败重推；日志平台；回收站
SOW工作说明书·2.2.2 项目技术要求·性能要求① | 支持≥5PB业务数据量且性能不显著衰减
SOW工作说明书·2.2.2 项目技术要求·性能要求② | 普通页面加载≤2秒；关键事务操作≤3秒
SOW工作说明书·2.2.2 项目技术要求·性能要求③ | 支持≥5000用户同时在线；高峰1000用户并发关键操作，事务成功率≥99%
SOW工作说明书·2.2.2 项目技术要求·性能要求④ | 95%API接口响应≤500ms；CPU<40%/忙时<75%；内存<50%；最大并发<75%
SOW工作说明书·2.2.2 项目技术要求·可扩展性① | 统一数据库/统一业务模型，模块灵活裁剪扩展，已有模块不受影响
SOW工作说明书·2.2.2 项目技术要求·可扩展性② | 业务模型可视化定义，配置扩展属性/流程/权限/菜单，无需二开
SOW工作说明书·2.2.2 项目技术要求·账号与权限① | 通过HR/iPaaS/SSO接口创建/修改/禁用组织与人员账号；二次验证登录（短信/邮件/钉钉）；IDP=阳光内部SSO单点登录
SOW工作说明书·2.2.2 项目技术要求·账号与权限② | 域名/IP访问白名单
SOW工作说明书·2.2.2 项目技术要求·账号与权限③ | 多维综合权限定义；权限配置可读写删复制授权导入导出、可代理/转移/复制
SOW工作说明书·2.2.2 项目技术要求·账号与权限④ | 表单多样化配置、字段级显隐编辑、字段联动；灵活审批流
二、信息安全要求（SOW工作说明书 2.2.3.1 安全要求）
SOW工作说明书·2.2.3.1 安全要求·安全资质 | 提供国内及国际安全资质（等保备案、CCRC、CNITSEC、CNCERT；ISO27001、ISO27018、SOC1/2/3、CSA STAR）有效期内存续
SOW工作说明书·2.2.3.1 安全要求·口令策略 | 口令复杂度与定期更换自定义（长度8+、三类字符、90天更换、历史不重复）
SOW工作说明书·2.2.3.1 安全要求·安全登录 | 登录失败3次锁10分钟、超时30分钟退出；短信/图形验证码等二次认证
SOW工作说明书·2.2.3.1 安全要求·账户安全 | 服务账户证书认证，禁止明文凭据/共享账户/默认密码
SOW工作说明书·2.2.3.1 安全要求·用户账号权限 | 多权限账号（用户/超管/系统/审计/安全管理员）；最小化原则
SOW工作说明书·2.2.3.1 安全要求·网络安全 | IP/端口访问控制，默认拒绝，仅开必需端口；WAF/IPS；防DoS/DDoS
SOW工作说明书·2.2.3.1 安全要求·API鉴权 | API安全传输，调用前鉴权，调用日志记录
SOW工作说明书·2.2.3.1 安全要求·日志审计 | 重要操作审计（用户操作/系统事件/网络流量）；日志保存≥180天
SOW工作说明书·2.2.3.1 安全要求·传输加密 | 提供SSL/TLS加密证书，信息加密传输
SOW工作说明书·2.2.3.1 安全要求·产品要求 | 产品为现有资源、品控保证；开源产品提供运维方案/承诺函；第三方控件正版授权
SOW工作说明书·2.2.3.1 安全要求·资产清单 | 软硬件产品配套资产清单（型号/端口/协议/中间件版本/API）
SOW工作说明书·2.2.3.1 安全要求·供应商说明 | 提供历史漏洞说明、修复案例与经验；开发安全能力证明
SOW工作说明书·2.2.3.1 安全要求·安全测试 | 安全自测报告+开源组件列表；按《漏洞管理办法》测试修复复测；维保期负责新漏洞
SOW工作说明书·2.2.3.1 安全要求·数据分类分级 | 按《数据安全分类分级流程》字段标签化管理，分级差异化访问控制
SOW工作说明书·2.2.3.1 安全要求·数据脱敏 | 非生产环境避免真实敏感数据，生产同步前漂白
SOW工作说明书·2.2.3.1 安全要求·存储加密 | 敏感信息持久化及传输强加密，防直接读介质获取明文
SOW工作说明书·2.2.3.1 安全要求·数据销毁 | 交付/服务终止后提供数据销毁证明，不留存敏感数据
三、合规要求（SOW工作说明书 2.2.3.2 合规要求）
SOW工作说明书·2.2.3.2 合规要求·国内部署 | 全部国内部署、运营，数据不跨境，遵循《网数条例》《个保法》《数安法》
SOW工作说明书·2.2.3.2 合规要求·等保合规 | 等保要求部署架构及实施方案，国内服务器，数据国内存储，严禁出境
SOW工作说明书·2.2.3.2 合规要求·终端合规 | 终端软件符合国内个保/数安法规，不违规收集使用个人信息
SOW工作说明书·2.2.3.2 合规要求·管理端 | 管理员账号仅国内登录，留存≥6个月登录日志
SOW工作说明书·2.2.3.2 合规要求·数据全周期 | 梳理采集/存储/使用/传输/共享/销毁，存储周期符合法规
SOW工作说明书·2.2.3.2 合规要求·合规评估 | 开展PIA（个保影响评估）与SRA（信息安全评估）
SOW工作说明书·2.2.3.2 合规要求·合规文本 | 撰写国内适配隐私政策、用户协议、Cookie文本
四、硬件/平台关键要求（SOW 1.4.6 + 报价清单·硬件明细）
SOW工作说明书·1.4.6 硬件建设·智能视频监控硬件 | 各类摄像机（枪机/球机/全景/热成像双光谱/防爆/AI边缘结构化）出清单、设计深化图并调试接入，尽量利旧
SOW工作说明书·1.4.6 硬件建设·周界入侵报警硬件 | 脉冲电子围栏或振动光纤探测系统出清单、设计深化图并调试接入，尽量利旧
SOW工作说明书·1.4.6 硬件建设·物联网传感设备 | 环境传感器（温湿度/水浸/烟雾）、专用探测（气体泄漏/压力/流量）列清单、深化图并调试接入，接入智慧园区平台
报价清单·硬件-报价明细·视频接入★ | 兼容GB/T28181协议及主流标准，摄像头/NVR接入
报价清单·硬件-报价明细·服务器存储★ | 存储服务器2048路接入、4096Mbps转发、RAID降级重构正常
报价清单·硬件-报价明细·交换机★ | 与核心交换机同品牌（华三/锐捷非睿易）、原厂质保≥3年
报价清单·硬件-报价明细·摄像机★ | 抗振防抖/400万/热成像（256×192）等，支持POE、北斗定位
报价清单·硬件-报价明细·传感器★ | 压力/流量/液位/温湿度/氧浓度/风速等传感器参数响应
报价清单·硬件-报价明细·等保测评 | 二级等保测评1项
五、技术评分表要求项（技术评分表 9大项 客观项明细）
技术评分表·技术评分 第1项·项目理解性 | 理解阳光电源智慧园区平台规划和实施路径，具备梳理智慧园区相关业态需求的能力（分值0~8，占权重0.4）
技术评分表·技术评分 第2项·方案完整与可行性 | 5个子模块（智慧安防、智慧消防、智慧物流、宿舍及外协）的功能设计完整性与技术可行性（分值0~25）
技术评分表·技术评分 第3项·项目经验 | 具备智慧园区系统建设实践，集成思路成熟，项目经验充足（分值0~12）
技术评分表·技术评分 第4项·整体技术架构 | 高稳定性与横向扩展能力，支持多园区规模化部署扩容；总部集中管控、分站独立运维的总分模式；子系统无缝融合、数据全域互通、分级权限隔离，满足新园区拓展/功能管理/升级需求（分值0~10）
技术评分表·技术评分 第5项·硬件整体规划与配置方案 | 硬件产品（监控/消防/门禁/物流调度终端等）合规达标、方案经济实用、易拓展、布局合理（分值0~18）
技术评分表·技术评分 第6项·系统演示 | ①平台功能完整性、具备各模块核心功能；②设备、逻辑编排、功能的可配置性/可维护性/可管理性；③UI便于操作、页面响应无明显延迟（分值0~8）
技术评分表·技术评分 第7项·信息安全 | 信息安全与合规：网络安全、主机安全、应用安全、数据安全、权限管理、日志审计、等保要求适配（分值0~6）
技术评分表·技术评分 第8.1项·IT技术·开放式架构 | 开放式技术架构，客户端支持多种主流浏览器，服务端支持多种操作系统（Windows/Linux），支持主流数据库（客观项，满足一项+2分，0~6）
技术评分表·技术评分 第8.2项·IT技术·代码开放度 | 提供平台二开代码、系统API清单及详细说明；提供数据库表结构及详细说明（客观项）
技术评分表·技术评分 第8.3项·IT技术·可扩展性 | 支持方便快捷的二次开发，提供二开平台/工具；支持底层存储及计算资源扩展（客观项）
技术评分表·技术评分 第9.1项·实施能力·CS3 | 投标人具备信息系统建设和服务能力评估CS3级及以上（客观项，满足一项+1分，0~7）
技术评分表·技术评分 第9.2项·实施能力·CMMI3 | 投标人具备CMMI3级及以上认证（客观项）
技术评分表·技术评分 第9.3项·实施能力·ISO三体系 | 同时具备ISO9001、ISO27001、ISO20000认证（客观项）
技术评分表·技术评分 第9.4项·实施能力·负责人经验 | 项目负责人具备8年及以上制造业智慧园区项目管理经验（客观项）
技术评分表·技术评分 第9.5项·实施能力·负责人证书 | 项目负责人持有PMP/信息系统项目管理师证书、机电二级建造师证书及安全生产考核合格B证（客观项）
技术评分表·技术评分 第9.6项·实施能力·负责人业绩 | 项目负责人担任过≥2个制造业智慧园区项目且单项目合同额≥200万元（客观项）
技术评分表·技术评分 第9.7项·实施能力·实施负责人 | 项目实施负责人具备≥5年制造业智慧园区项目实施经验（客观项）

## 填报说明
填报说明
1 | “招标文件条目号（文件名·章节号）”列已精确标注每一项要求的来源文件及章节号，投标时不得改动
2 | “投标偏离”请填写“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”
3 | 如为“正偏离”或“负偏离”，请在备注/偏离说明中写明投标人的此项具体情况；如为“无偏离”则不用填写
4 | ★栏为招标红线项：不满足可能导致废标或严重失分，务必逐项实质响应
5 | 有具体参数要求的指标(如性能、摄像、传感器)，投标人必须提供所投设备的具体参数值
6 | 技术评分表客观项（IT技术6分、实施能力7分）：评标按“满足一项得X分”客观计分，请在投标偏离中如实声明资质/证书/人员情况，确保对应得分不漏项
7 | 本表加盖公章随投标文件（技术标）提交