## Slide 1
阳光电源
智慧园区一期项目
建设方案述标汇报
联想集团 项目组
2026年9月10日

## Slide 2
目录
CONTENTS
01 联想制造智慧园案例解析（朱尤栋）
02 阳光智慧园区建设方案总体架构（DW）
03 系统演示（伍玉斌 田磊）
05 差异化服务优势（朱尤栋 田磊）
04 实施方案（伍玉斌）

## Slide 3: 案例
济南黄金广场（办公园区）
联想武汉基地（制造园区）改造升级经验
联想南方基地（制造园区）整合型母本工厂
联想天津基地（制造园区）绿色低碳工业小镇
武汉联特（制造园区）
联想墨西哥工厂（制造园区）全球灯塔工厂
浙江能源集团白马湖实验室园区（研发园区）

## Slide 4: 总体架构
展示层 · 多端接入
PC 浏览器 B/S 免装
移动端 APP / 小程序
PDA / PAD / 穿戴 现场扫码作业
大屏 / 驾驶舱 园区·集团级看板
iSungrow / 钉钉 消息推送·待办
标准 API / 网关
业务应用层 · 五大业务域（远近耦合）
智慧安防 深融合 · AI+视频+告警
智慧消防 深融合 · 物联+安消一体
宿舍管理 深融合 · 主数据+门禁+工单
外协管理 中耦合 · 人员+流程+EHS
智慧物流 轻挂载 · 独立域+标准接口
服务注册 / 统一路由
平台服务底座 · 横向共性能力（所有域共享）
物联网平台 ｜ 物模型·协议适配
数据集成平台 ｜ ESB·接口治理
园区工单池 ｜ 可视化工单管理
视频 & 流媒体 ｜ GB28181·NVR
AI 算法仓 ｜ 算法编排调度
流程引擎 ｜ 可视化 BPM
报表平台 / 看板 ｜ 定制报表
统一权限 ｜ RBAC·SSO
消息推送 ｜ 钉钉/短信/邮件
数据总线
集成与数据层 · ESB 统一集成（纵向贯穿）
iSungrow · BPM · MDM · EHS · ERP · WMS · TMS · EAM · EMS · 数据湖 · 费控 · 第三方平台 · 统一认证
系统管理 ｜ 可视化编排
Notes: ESB
数据湖、数仓？
IOT平台
算法管理
报表工具

## Slide 5: 应用架构
阳光电源智慧园区平台 · 扩展性强化技术方案
设计原则
01
按业务域拆分独立服务
安防·消防·宿舍·外协·物流各自为独立应用服务（Domain Service）
02
共性能力下沉为共享服务
用户权限·消息·流程·报表·主数据等平台级复用，避免每个域重复建设
03
新增功能 = 新增服务 / 插件
通过标准 API 注册进平台，可插拔、不动存量
插件化 / 模块化机制（核心）
模块化插件框架：新业务域以“插件”挂载，注册路由·菜单·权限·数据模型即可用
新园区 = 复用同一套模块/插件；新功能 = 新增插件，不改造旧插件
前后端分离 + 动态菜单/权限：新模块自动出现在对应角色下
四层应用分层
层次 | 职责 | 扩展机制
接入层 （API 网关） | 统一入口·鉴权·限流·路由 | 新服务自动注册，网关统一路由
业务服务层 | 五大业务域 + 共享服务 | 新增域=新增微服务，插件化挂载
能力服务层 | 物联/AI/视频/流程/消息/报表 | 能力持续增强，被多域复用
集成服务层 | ESB 集成、外部系统对接 | 接口标准化，对接即扩展
接口与二开能力
响应招标 IT 评分 6 分
全套 Restful API，新增字段在 API 中立即体现
API 支持增量 / 全量同步、失败重推、调用日志
可视化接口管理平台，可配置调度
二次开发代码 + 核心源码交付，支持甲方自主扩展

## Slide 6: 应用架构

## Slide 7: 园区物流子系统架构

## Slide 8: 外协人员管理子系统架构

## Slide 9: 安防子系统

## Slide 10: 消防子系统

## Slide 11: 宿舍子系统架构

## Slide 12: 数据架构
多租户数据模型（多园区隔离）
核心
共享主数据
园区/人员/资产/空间，统一维护、多园复用（对接 MDM）
分园业务数据 · 两级隔离
强隔离：分库/分 Schema（独立园区）；轻隔离：共享库 + 租户字段
租户初始化
新园区 = 初始化租户数据 + 关联主数据，即插即用
混合存储架构（支撑 5PB + 性能）
数据类型 | 存储方案 | 用途
结构化业务数据 | 关系库（MySQL/PG）+ 分库分表 | 单据、配置、主数据
高并发时序数据 | 时序数据库 | IoT 遥测、能耗、传感器
非结构化视频/图片 | 对象存储（分布式文件） | 录像、抓拍、附件
全文检索 & 日志 | 搜索引擎（ES）/ 日志系统 | 检索、审计、操作日志
分析 / 报表 | OLAP / 数仓 | 20+ 定制报表、指标看板
数据分层与治理
三级分层：主数据 → 业务数据 → 指标看板，所有域统一收口
统一指标目录：口径 / 计算逻辑统一定义，新增园区 / 模块自动纳入
数据资产 L1–L5：按企业标准建立数据资产清单
分类分级 + 脱敏 + 存储加密：响应合规要求（PIA / SRA）
物流数据如何融入
物流作为独立域，其单据 / 轨迹等数据经数据集成平台汇聚，统一纳入指标看板——既保持独立完整，又进入园区全局视图。数据量增长由时序库 + 对象存储 + 分库分表共同承担，水平扩展无瓶颈。

## Slide 13: 技术架构
无状态应用 + 容器化水平扩展
无状态应用
K8s 容器编排
弹性伸缩
承载层：Docker + Kubernetes ｜ 支持滚动更新、灰度发布
5000
并发在线
1000
高峰并发
中间件集群化（高可用基底）
中间件 | 作用
消息队列（Kafka / RabbitMQ） | 解耦 + 削峰（告警、事件、数据上报）
Redis 集群 | 缓存、会话、热点数据
注册中心 + 配置中心 + 网关 | 微服务治理，新增服务自动注册 / 路由
IoT 设备接入可扩展设计
重点
多协议接入 · 统一适配层
MQTT · HTTP · CoAP · GB28181 · NB-IoT · 485 等
物模型 + 设备影子
新设备 = 定义物模型 + 协议适配器，即插即用、不写死代码
设备白名单 + 分区管理
按园区 / 类型管控海量设备；OTA 升级 + 完整台账
视频接入（GB/T28181）
标准协议接入，接入服务器可横向堆叠扩展
AI 算法可扩展（算法仓）
重点
算法仓上架/下架
绑定摄像机
生成分析计划

## Slide 14: 部署架构
总部中心 · 集中管控 · 统一运维
数据湖 / 数仓 全园汇聚
集团级看板 跨园态势
统一主数据 / SSO MDM
统一运维 / 升级 版本·审计
算法仓 / 模型中心 AI 集中
专线 / VPN · 实时增量同步
分园区本地节点 · 独立可运行（断网可用）
园区 A 边缘节点 独立运行
园区 B 边缘节点 独立运行
园区 C 边缘节点 独立运行
集团复制 · 新园区 一键初始化
部署分层策略
层级 | 部署内容 | 说明
总部中心 | 数据湖、集团看板、主数据、SSO、运维监控、算法仓 | 集中管控，跨园统一视图
分园节点 | 业务应用、本地视频/AI、本地 IoT 采集、本地告警 | 独立可运行（断网可用）
同步机制 | 边缘 → 中心数据同步 / 汇聚 | 事件 + 增量同步，断网缓存、恢复续传
关键扩展设计
“一键建园”：新园区 = 初始化租户 + 部署标准边缘节点 + 关联总部，模板化开通
统一版本、统一升级：总部统一运维升级，边缘可滚动灰度
弹性扩容：单个园区增长 → 该园区边缘节点横向扩展（K8s）
高可用容灾：总部中心 + 分园区双重容灾，业务不中断

## Slide 15: 四类主要的扩展路径设计
增长类型 | 架构应对 | 影响面
新增园区 | 多租户数据隔离 + 模板化边缘节点 + 总分同步 | 零改存量，新租户即可用
新增用户 | 无状态应用水平扩容 + SSO + 动态权限 | 自动伸缩，无需停服
新增 IoT 设备 | 物模型 + 协议适配器 + 设备白名单 + 分区管理 | 即插即用，不写死代码
新增功能模块 | 微服务 / 插件化 + 动态菜单权限 | 新增服务，不动存量
扩展性保证的核心闭环
多租户（园区）× 微服务插件化（模块）× 物模型（设备）× 无状态弹性（用户）＝ 四类增长均不影响存量、可平滑扩展

## Slide 16
目录
CONTENTS
01 联想制造智慧园案例解析
02 阳光智慧园区建设方案总体架构
03 系统演示
05 差异化服务优势
04 实施方案

## Slide 17: 场景演示
平台整体
  新增园区
  新增设备
  数据集成
5大子系统
  智慧物流
  外协人员管理
  智慧安防

## Slide 18
目录
CONTENTS
01 联想制造智慧园案例解析
02 阳光智慧园区建设方案总体架构
03 系统演示
05 差异化服务优势
04 实施方案

## Slide 19: 实施方案

## Slide 20
目录
CONTENTS
01 联想制造智慧园案例解析
02 阳光智慧园区建设方案总体架构
03 系统演示
05 差异化服务优势
04 实施方案

## Slide 21: 差异化服务方案与优势