## 填写说明
阳光电源智慧园区一期项目 · 需求调研问卷 / 访谈提纲
联想（北京）有限公司 · 用于现场需求调研与访谈 · 烦请贵司相关部门于访谈前预填，现场进一步确认
一、目的
围绕五大功能模块（智慧物流、智慧消防、智慧安防、宿舍管理、外协服务管理）及平台/集成、硬件、数据等，全面了解贵司现状与期望，形成可落地的分模块方案。
二、填写方式
浅黄底两列为贵司填写区：“现状说明”请描述当前做法/系统/数据/痛点；“期望与需求”请填写希望达成的目标、规则与优先诉求。“拟提供资料/备注”栏已预填建议提供的资料，可据此准备或补充。
三、分工建议
各工作表对应一个主题域，建议由对应归口部门牵头填写（如智慧物流—物流调度；智慧消防—消防；智慧安防—安防/EHS；宿舍—行政后勤；外协—行政后勤/采购；平台集成/硬件/数据—IT）。
四、说明
无相关内容可留空或填“无/不涉及”；如需补充问题，可在对应主题下增行。填写结果将作为需求分析与方案设计输入。
问卷主题（工作表）：① 通用·平台·集成 ② 智慧物流 ③ 智慧消防 ④ 智慧安防 ⑤ 宿舍管理 ⑥ 外协服务管理 ⑦ 硬件与基础设施 ⑧ 数据与量化基线

## ①通用·平台·集成
① 通用 · 平台 · 集成 · 主数据
序号 | 调研主题 | 调研问题 / 需了解事项 | 现状说明（贵司填写） | 期望与需求（贵司填写） | 拟提供资料 / 备注
◆ 组织架构与主数据
通-01 | 组织架构与人员 | 园区/事业部/部门/岗位组织架构；人员、外协人员、访客、司机等各类主体的主数据来源与唯一标识；组织架构变动如何同步至平台 |  |  | 组织架构图、人员编制表、各类人员分类定义
通-02 | 主数据 MDM 对接 | MDM 主数据范围、字段、更新频率、接口协议（增量/全量）；园区/资产/空间/人员主数据如何从 MDM 获取与治理 |  |  | MDM 数据字典、接口规范、主数据标准
◆ 系统集成
通-03 | 系统清单与集成范围 | 需对接系统清单确认：iSungrow(钉钉)、BPM、轻应用、MDM、PS/WTS、EAM、WMS、TMS、EMS、ERP、EHS、SRM、费控、数据湖、第三方(视频/道闸/门禁一卡通/车辆)；各系统对接方向、实时/定时、是否经 ESB |  |  | 系统清单、集成架构、各系统接口文档与 owner
通-04 | ESB / 集成模式 | 是否已有 ESB/集成平台及统一集成规范；接口鉴权、异常与补偿机制、日志要求 |  |  | ESB 平台说明、接口规范
通-05 | SSO 与门户 | SSO/IDP 方案（是否以内部 SSO 为 IDP）；钉钉/企业微信入口；统一门户与多端(PC/手机/PDA/PAD/电视)要求 |  |  | SSO 方案、钉钉组织与应用管理规范
◆ 平台·工单·权限
通-06 | 统一工单池与闭环 | 所有工单（巡检/维修/隐患/告警/服务请求）统一进一个池子，闭环管理；分级分类规则、SLA、升级机制、跨模块流转 |  |  | 现有工单流程、工单类型清单、SLA 规则
通-07 | 角色与数据权限 | 按角色隔离数据权限的粒度（园区/楼栋/部门/岗位/字段级）；审批流按角色/上下级/组织配置；操作审计要求 |  |  | 角色权限矩阵、审批流现状
通-08 | IOC 平台与大屏 | IOC 平台定位与核心视图；大屏内容范围、展示载体、预算与落地边界（作为亮点但需控预算） |  |  | 大屏需求设想、预算区间、场地条件
通-09 | 多园区扩展与复制 | 总部—区域—多类型园区三级架构；一期产业园示范后向哪些园区、按什么节奏模块化复制；数据与权限如何分园区隔离 |  |  | 集团园区清单、复制推广设想
◆ 部署·交付·知识转移
通-10 | 部署与合规 | 国内部署与等保要求、服务器/机房位置、网络与安全基线、数据不出境 |  |  | 等保定级、机房与网络现状、安全基线
通-11 | 源码与知识转移 | 不提供产品代码、可提供二开代码的边界；知识转移文档/录屏范围，确保内部具备二开与复制能力 |  |  | 二开规范、验收与知识转移要求

## ②智慧物流
② 智慧物流（场内 + 跨园区调度）
序号 | 调研主题 | 调研问题 / 需了解事项 | 现状说明（贵司填写） | 期望与需求（贵司填写） | 拟提供资料 / 备注
◆ 现状梳理（AS-IS）
物-01 | 车辆资源现状 | 核对车辆资源：牵引车(自有 产业园5/智源1)、4米2货车(自有2+跨园区1)、9米6(自有2+包月3)、17米5(包月4)、6米8(按趟11)；日均趟次、白/夜班、司机归属（内部员工/外包） |  |  | 车辆台账、司机名册、租赁合同(按趟/月/年)
物-02 | 调拨路线现状 | 六类牵引车路线核对：垃圾1/2线、循环1/2线、导线回收线、应急专线；公交化站点、主辅站优先级、单向/闭环/双向循环 |  |  | 牵引车路线表、站点与时刻
物-03 | 通道与门定位 | 通道单/双向规则、可否调头折返；西门(主)/东门(次)/南三门(辅)物流定位；北一/北二/南一/南二门通勤访客定位；四区域就近进出规则 |  |  | 物流规划 V3、门禁与道闸现状
物-04 | 月台与卸货位 | 各车间月台口红/蓝定义(内部转运/内外共用)、数量与位置；月台最大停留(外协/内部 1H、外部 2H)；多月台装卸情形 |  |  | 月台清单与平面标注、停留时限规则
物-05 | 优先权与高峰车流 | 优先卸货权规则(内部转运/公交化优先)；高峰车流(如 M6 西2门外部23、东4门内部白28/夜16+外部16；电动力内部白26/夜11+外部46)；波峰波谷分布 |  |  | 各物流口车流统计、班次分布
◆ 业务单据与需求（TO-BE）
物-06 | SRM 到货单对接 | 供应商送货 SRM 到货单字段与流程；预约-排队-叫号如何关联到货单；与 WMS/收货对接 |  |  | SRM 到货单样例与接口、字段字典
物-07 | 调拨物流需求单 | 内部调拨需求单发起/接收/派车/装车/卸货/收货/查看节点；需求区分(调度业务人员直接指定 vs 非调度简易入口)；出门证联动 |  |  | 调拨需求单样例、成本中心规则
物-08 | 预约·叫号·入园 | 在线预约(APP/PC/小程序)入园时段/厂房/卸货位；黑白名单无感通行；电子登记/证件/卸货牌；爽约补救；紧急插队授权与记录 |  |  | 现有预约/登记方式、门岗流程
物-09 | 跨园区调度 | 跨园区转运范围(产业园/智源等 12 园区)与接入节奏；跨园区车辆归属、计费、成本中心均摊；一期上线园区范围 |  |  | 集团园区清单、跨园区运输量、费用规则
物-10 | 调度费用与结算 | 按趟/月/年租赁固定费用+实际驳运次数；内部员工驾驶只计设备租赁费；多成本中心均摊规则 |  |  | 租赁合同、成本中心、结算口径
◆ 量化效果基线（客户强调）
物-11 | 量化 KPI 基线采集 | 采集现状基线值以便量化改善：车辆平均等待时长、拥堵频次/时长、单车流转时长、月台周转率、准时率、爽约率——现状各是多少、目标改善多少 |  |  | 现状运营数据/统计报表、目标值设想

## ③智慧消防
③ 智慧消防
序号 | 调研主题 | 调研问题 / 需了解事项 | 现状说明（贵司填写） | 期望与需求（贵司填写） | 拟提供资料 / 备注
◆ 消防主机与接入
消-01 | 火灾报警主机接入 | 24 台报警主机接入方式与协议：青鸟 JB-TG-JBF-11SF 系列、鼎信 TS1500、利达 LD988EL；主机位于 M5、M15 消控室；是否开放数据/协议(如 GB/建行业协议)、有无网关 |  |  | 报警主机通讯协议/点表、消控室网络
消-02 | 可燃气体主机 | 危险品仓库/危废仓可燃气体主机(惟泰安 VT320H/VT310)当前未接入火灾主机，如何单独接入消防平台；联动电磁阀 |  |  | 可燃气体主机协议、点位
◆ 消防设施物联点位
消-03 | 消防水系统 | 水池/水箱水位、消防泵/稳压泵电气与启停、隔膜罐、配电/控制柜、测试栓/末端压力、进水阀/关键管路阀门/报警阀水力警铃 等点位核对与传感器加装 |  |  | 场景需求统计表、水系统图、点位表
消-04 | 气灭/排烟/排水 | 全淹没气灭氧浓度33/电磁阀100、排烟风机89/挡烟垂壁/防火卷帘释放状态、雨水截止阀联动、机房排水泵启闭24/防水浸9 |  |  | 气灭/排烟/排水系统图与点位
消-05 | 电气火灾与视频消防 | 电气火灾在线电压/剩余电流/电缆温度 400+ 点；视频消防：自动报警联动摄像头 1000+、安全出口/疏散通道 150+、屋面光伏烟火 60+、充电区/厨房灶台 |  |  | 电气火灾点表、视频点位与算法清单
◆ 联动·一张图·管理
消-06 | 联动与应急预案 | 火警确认后灭火/疏散/排烟/门禁/危险源切断联动逻辑；多场景应急预案与资源/人员调度；模拟演练 |  |  | 现有联动逻辑、应急预案
消-07 | 消防一张图与空间 | 园区→建筑→楼层→区域四级空间建模(轻量化，无 3D 模型条件下如何实现)；消防资源电子地图；集团-园区一张图 2.5D |  |  | 平面图/CAD、5S 责任区数据
消-08 | EHS/钉钉对接 | 隐患随手拍与消防隐患整改闭环、5S 责任区数据来源；与钉钉 EHS 管理平台对接 |  |  | EHS 平台接口、隐患流程
消-09 | 巡检维保全生命周期 | 消防设备电子档案、维保计划、日/季/节前/突击巡检任务与责任人、隐患延期三方确认规则 |  |  | 维保与巡检制度、设备台账
◆ CAD 图纸核对（客户已提供 水/电 图纸）
消-10 | 水专业 CAD 核对 | 依据水专业 CAD 定位消防水池/水箱/泵房/报警阀/末端/关键管路，逐一核对场景需求表的传感器加装清单与安装位置；确认阀门/管路走向与联动关系 |  |  | 水专业 CAD（消防给排水/喷淋）、系统图
消-11 | 电专业 CAD 核对 | 依据电专业 CAD 梳理电气火灾监控 400+ 点位（配电回路、剩余电流/温度测点）、消防电源与配电柜位置 |  |  | 电专业 CAD、配电系统图

## ④智慧安防
④ 智慧安防
序号 | 调研主题 | 调研问题 / 需了解事项 | 现状说明（贵司填写） | 期望与需求（贵司填写） | 拟提供资料 / 备注
◆ 视频监控接入（约 5928 路 / 246 区域）
安-01 | 现有视频平台与利旧 | 现有摄像头品牌/型号/编码、是否已有 NVR/VMS/平台、可否 GB28181/ONVIF 接入、利旧比例与需新增点位；存储与保留时长(≥1年) |  |  | 监控数量清单、摄像头品牌型号表、现有平台信息
安-02 | AI 行为识别场景与优先级 | 逐场景确认(引用场景需求表)：绝缘鞋/安全帽/防砸鞋/铅衣/防护口罩、吊装物下方人员、机械臂危险区、噪声暴露时长、5S 占道超线、反光衣、叉车/托盘车超速、化学品泄漏抽烟手机等；各场景已有摄像头数与优先级、是否需与烟感联动 |  |  | 场景需求统计表(EHS 场景)、点位与算法对应
◆ 周界·特种·巡更
安-03 | 周界与越界检测 | 周界震动光纤(4000m 周长)+周界摄像机(40)+红外对射(11,道闸下口/窄区)；越界判定后自动产生工单的逻辑；是否有更优方案 |  |  | 周界系统现状、围墙布置、误报情况
安-04 | 无人机巡检 | 定点起飞/回收(机巢位置)、固定轨道轮巡、视频上传算法；定位为固定摄像头补充与应急；空域/安全/合规限制 |  |  | 无人机型号/机巢设想、巡检点位、空域许可
安-05 | 车道相机与道路 | 车道相机(20)违停/逆行算法；园区道路违停/堆物/人员聚集(311 路);人车分流区域入侵 |  |  | 道路点位、交通管理规则
安-06 | 巡更与鹰眼 | 巡更点 NFC 40+ 巡更管理；屋面鹰眼相机 3–4 台园区概览 |  |  | 巡更路线与点位
◆ 联动·门禁·应急
安-07 | 门禁道闸一卡通 | 门禁/道闸/一卡通厂商(如达实/红门)与接口；消防联动疏散门禁全开；车辆权限黑白名单 |  |  | 门禁/道闸系统信息与接口
安-08 | 跨系统联动与黑名单 | 与 EHS 两票作业监管、相关方黑名单全集团禁入、演练数字化；告警统一接入与矩阵式通知(钉钉/短信/语音) |  |  | EHS 危险作业模块接口、通知规则
安-09 | 安防应急地图 | AED/急救药箱/微型消防站等应急资源标绘、一键报警定位与一键拨打；员工端开放 |  |  | 应急资源清单与位置
◆ CAD 图纸核对（客户已提供 监控 图纸）
安-10 | 监控 CAD 核对 | 将监控 CAD 与 5928 路摄像头清单逐一比对：确认利旧点位、补点区域（部分 EHS 场景已有摄像头=0）、点位坐标与安装高度、立杆/桥架/管线走向；核对图上摄像头编号能否与监控数量清单对应 |  |  | 监控 CAD（含点位/编号/型号）、点位与线路图

## ⑤宿舍管理
⑤ 宿舍管理（含跨园区）
序号 | 调研主题 | 调研问题 / 需了解事项 | 现状说明（贵司填写） | 期望与需求（贵司填写） | 拟提供资料 / 备注
◆ 范围与房源
宿-01 | 跨园区宿舍范围 | 纳入管理的宿舍楼与所属园区(产业园及其他园区)；跨园区统一管理与数据隔离要求 |  |  | 各园区宿舍楼清单、房间台账
宿-02 | 房源与房务 | 房源层级(园区→楼栋→楼层→房间)与状态、房型/面积/朝向/租金/配置；智能分寝规则(标签/部门/职级)；宿管办公室(MF8 二楼) |  |  | 房源明细、房型与配置、分寝规则
◆ 流程与费用
宿-03 | 入住-调寝-退宿 | 在职/待入职(HR 代申请)流程、与 BPM 入职系统联动；调寝限制(1 次)；离职/正常退宿验收与权限回收 |  |  | 现有入住/退宿流程、BPM 接口
宿-04 | 水电费与补贴 | 智能水电表品牌/接口与取数；按实际入住天数分摊、单价与结算；两年免费+租房补贴时段核算规则 |  |  | 水电表信息、计费与补贴规则
宿-05 | 门禁与安全 | 宿舍门/楼栋门禁刷卡/刷脸、退宿权限失效；一楼闸机区分权限身份；与安防门禁一卡通打通 |  |  | 宿舍门禁系统信息
宿-06 | 统计与自助 | 续住费用、补贴发放明细、宿舍档案、入住率/空置率看板；员工自助查询与到期提醒(钉钉) |  |  | 现有统计报表模板

## ⑥外协服务管理
⑥ 外协服务管理（餐饮 / 超市 / 维修等）
序号 | 调研主题 | 调研问题 / 需了解事项 | 现状说明（贵司填写） | 期望与需求（贵司填写） | 拟提供资料 / 备注
◆ 服务商范围与台账
外-01 | 服务商与业态范围 | 纳入管理的外协业态：餐饮(食堂 M1/M20/MF5-MF8/四食堂)、超市便利店、维修、物业、保洁、绿化、施工等；主要面向服务商进行管理 |  |  | 服务商清单、合同、业态划分
外-02 | 服务商/人员台账 | 服务商台账与外协人员台账(信息、证件、资质、合同期限)；准入审核与培训考核；黑名单全集团禁入与门禁/人力打通 |  |  | 服务商与人员台账、准入与资质要求
◆ 运营·考评·结算
外-03 | 工单与结算 | 服务工单(报修/保洁/配送等)统一进池闭环；工单结算规则、计价口径、周期 |  |  | 工单流程、结算规则与单价
外-04 | 满意度与绩效 | 满意度评价(多渠道/匿名/扫码)、差评回访闭环；绩效/服务考评指标(分工种差异化)、评分权重 |  |  | 现有考评指标与评分表
外-05 | 合同履约与奖惩 | 合同履约结果跟踪；扣分/扣点/扣款/奖励规则如何配置并联动结算(考核-扣款-结算闭环) |  |  | 合同履约条款、奖惩规则
外-06 | 考勤与费用测算 | 外协考勤打卡(指纹/定位)、超龄识别、迟到早退；费用智能测算(对接钉钉考勤)自动生成扣款与费用汇总，替代人工 Excel |  |  | 钉钉考勤接口、考勤与计费规则
外-07 | 物业一体化与多渠道 | 物业巡检/计划/培训/知识库一体化；多渠道服务请求入口(钉钉/企微/PC/扫码)、智能派单、坐席；服务过程透明与轨迹留痕 |  |  | 物业现有流程与渠道

## ⑦硬件与基础设施
⑦ 硬件与基础设施
序号 | 调研主题 | 调研问题 / 需了解事项 | 现状说明（贵司填写） | 期望与需求（贵司填写） | 拟提供资料 / 备注
◆ 视频与 AI 算力
硬-01 | 视频点位与利旧 | 现有 5928 路利旧评估、需补点区域(部分 EHS 场景已有摄像头=0)；枪机/球机/全景/热成像/防爆/AI 结构化选型；补光/立杆/防雷配套 |  |  | 监控清单、点位补充需求、场地条件
硬-02 | AI 算力与存储 | AI 分析算力(边缘/中心)、算法路数与并发；视频存储容量与保留(≥1年)、现有存储可用性 |  |  | 现有算力/存储清单、算法路数估算
◆ 消防物联与周界硬件
硬-03 | 消防物联传感 | 水位/压力/流量/电气监控/氧浓度/水浸/可燃气体等传感器加装清单与安装条件；采集网关与通讯 |  |  | 场景需求表点位、机电安装条件
硬-04 | 周界与特种硬件 | 震动光纤(4000m)与接收主机、周界摄像机(40)、红外对射(11);无人机与机巢;手持终端(12-15 台) |  |  | 周界现状、无人机与手持设备设想
◆ 网络·机房·大屏
硬-05 | 网络与机房 | 园区专网/VLAN/带宽、消控室(M5/M15)与机房条件、边缘节点位置；与业务网/安防网隔离 |  |  | 网络拓扑、机房与消控室条件
硬-06 | 大屏与展示 | IOC 大屏尺寸/分辨率/位置、拼接方案与预算；多屏与移动端展示 |  |  | 大屏场地与预算、展示需求
◆ CAD 图纸核对（客户已提供 暖通 图纸）
硬-07 | 暖通 CAD 与管网核对 | 依据暖通 CAD 梳理通风/排烟/空调机组与管网空间关系，支撑消防排烟联动点位与设备定位；核对机房/桥架路由与传感器/网关安装条件 |  |  | 暖通 CAD、通风排烟系统图

## ⑧数据与量化基线
⑧ 数据与量化基线
序号 | 调研主题 | 调研问题 / 需了解事项 | 现状说明（贵司填写） | 期望与需求（贵司填写） | 拟提供资料 / 备注
◆ 数据范围与治理
数-01 | 主数据与空间数据 | 园区/建筑/楼层/区域空间数据(仅二维平面图、无 3D)如何建模；资产主数据(设备编号/型号/位置/保修)来源 |  |  | 平面图/CAD、资产台账、MDM
数-02 | 历史数据与迁移 | 需迁移的历史数据(宿舍档案、外协台账、工单、报警历史等)范围、质量、清洗与迁移方案 |  |  | 历史数据样例与字典
◆ 指标与量化基线
数-03 | 业务指标目录 | 各模块业务指标定义、统计口径、计算逻辑、数据来源与更新规则，形成统一指标目录 |  |  | 现有报表与指标口径
数-04 | 物流量化基线 | 重点采集物流现状基线：车辆平均等待时长、拥堵频次/时长、流转时长、月台周转率、准时率、爽约率；设定一期目标改善值 |  |  | 物流现状运营统计数据
数-05 | 运营级体验指标 | 工单闭环率/及时率、服务满意度、SLA 达成、体验感知类指标（呼应“用好系统”运营级要求） |  |  | 现有服务与工单统计
◆ CAD 图纸接收与确认（水/电/暖通/监控，客户已提供）
数-06 | CAD 接收与确认 | 接收前与客户确认四要点：① 版本时效——竣工图(as-built)还是设计图、有无改造未反映；② 格式完整性——.dwg/.dxf 版本、是否分专业分栋、图层是否规范、有无坐标系与比例；③ 点位可用性——监控图是否含编号/型号并能与监控清单对应；④ 保密要求——接收范围、脱敏与存储要求 |  |  | 四专业 CAD 交付说明、图层与坐标规范、保密协议
数-07 | 轻量化建模与一张图 | 基于水/电/暖通/监控 CAD 图层叠加做轻量化 2.5D 建模与设备定位，缓解“无 3D 模型”约束；确定建模范围、精度与更新机制 |  |  | 四专业 CAD、平面图、5S 责任区数据